附件1

2016年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第二批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-MC 16003 | 钢质防护节能门（K=2.11） | 《防盗安全门通用技术条 件》GB17565-2007 | / | 长沙安得门业有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16013 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（岩棉板）（燃烧性能：A级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287-2013 | / | 深圳摩天氟碳科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16014 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（岩棉板）（燃烧性能：A级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287-2013 | / | 江苏康程新材料科技有限公司 湖南龙程新材料科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16015 | 建筑反射隔热涂料 | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》 DJ43/T303-2014 | / | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16016 | 陶粒增强泡沫混凝土砌块 | 《陶粒增强泡沫混凝土砌块建筑技术规程》（DBJ43/T309-2015） | / | 邵阳市神州实业有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-WM 16001 | 泡沫混凝土（制品） | 《泡沫混凝土》 JG/T 266-2011 | 用于建筑正置屋面的保温 | 株洲市国泰防水保温新材料有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-WM 16002 | 现浇屋面保温隔热用泡沫混凝土 | 《屋面保温隔热用泡沫混凝土》（JC/T2125-2012） | 用于建筑正置屋面的保温 | 湖南润恒环保工程有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-SB 16001 | WNLR系列超神波热量表（DN15-DN200） | 《热量表》 CJ128-2007 | / | 湖南威铭能源科技有限公司 | 2018年 月 日 |

说明：1．以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准。其中浆料类外墙保温隔热材料在长沙市禁止使用。

2．门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。